


от 20.05.2019г.

1329-па

Об утверждении перечня  первичных 

средств пожаротушения в местах 

общественного пользования населенных 

пунктов на территории городского округа Кашира

          В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", Уставом городского округа Кашира, руководствуясь Постановлением Администрации городского округа Кашира от 15.05.2019г.  №1279-па  «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования  «Городской округ  Кашира Московской области» и в целях обеспечения пожарной безопасности в местах общественного пользования населенных пунктов на территории городского округа Кашира,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1.  Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории городского округа Кашира (приложение № 1);
1.2. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования населенных пунктов на территории городского округа Кашира (приложение № 2).
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира                            (Комиссаров А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет» (http://www.kashira.org/).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Демихова В.Ю.
Глава городского округа Кашира                                                  А.П. Спасский    
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

городского округа Кашира








от 20.05.2019г. № 1329-па
Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и 
строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на 
территории городского округа Кашира
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование помещения, строения
	Средства пожаротушения, противопожарный инвентарь (шт.)

	
	
	огнетушители
	внутриквартирный пожарный кран
	емкость с водой
	ведро
	ящик с песком
	багор, топор, лопата

	1.
	Многоквартирные жилые дома
	1
	1
	-
	1
	-
	-

	2.
	Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания
	1
	-
	1
	1
	1
	-

	3.
	Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания
	1
	-
	1
	1
	1
	1, 1, 1 <(*)>

	4.
	Частные жилые дома для постоянного проживания
	1
	-
	1
	1
	1
	1, 1, 1

	5.
	Индивидуальные гаражи
	1
	-
	-
	-
	-
	-



Примечания:

1. <(*)> - устанавливается в период проживания (летнее время).

2. В жилых домах коридорного типа устанавливаются не менее двух огнетушителей на этаж.

3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

4. Собственники помещений, строений обеспечивают наличие и исправность огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5), они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку.

5. Внутриквартирным пожарным краном укомплектовываются квартиры, в которых согласно проектно-сметной документации требуется установка пожарного крана. Внутриквартирный пожарный кран предназначен для использования в качестве первичного средства тушения возгораний в квартирах на ранней стадии их возникновения, состоит из крана, пожарного шланга (рукава), распылителя. Шланг должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом длины струи 3 м, быть длиной не менее 15 м, диаметром - 19 мм и оборудован распылителем.

6. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 л и комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года.

7. Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 м3 и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.



Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

городского округа Кашира








от 20.05.2019г. № 1329-па

Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования населенных пунктов на территории 
городского округа Кашира
	
	
	

	N п/п
	Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря
	Нормы комплектации пожарного щита

	1
	Огнетушители (рекомендуемые):
	

	
	- воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л;
	2

	
	- порошковые (ОП) вместимостью, л/массой огнетушащего состава, кг
	

	
	ОП-10/9
	1

	
	ОП-5/4
	2

	2
	Лом
	1

	3
	Ведро
	1

	4
	Багор
	1

	5
	Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 x 1 м
	1

	6
	Лопата штыковая
	1


